## Sheet1
龙华中心车队修缮工程估算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 估算单价（元） | 估算总价（元） | 备注
一 | 分部分项工程费用
1 | 拆除路面 | m2 | 25 | 33.66 | 841.5 | 凿岩机凿挖水泥砼路面 厚度15cm内 无筋(有效值:20)
2 | 挖沟槽土方 | m3 | 138.03 | 11.39 | 1572.1617 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土
3 | 余方弃置 | m3 | 138.03 | 109.02 | 15048.0306 | 1.挖掘机挖松散石方 装车 2.新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:40km)
4 | 回填方 | m3 | 2.5 | 35.43 | 88.575 | 人工回填土 夯填原土
5 | 种植土换填 | m3 | 130.53 | 144.55 | 18868.1115 | 种植土换填1.挖掘机挖松散土方 装车 2.新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:40km)
6 | 不锈钢宣传栏 | m | 10 | 3270 | 32700 | 不锈钢304宣传栏（高2m长10m双面）
7 | 高杆路灯 | 盏 | 2 | 4650 | 9300 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.垫层 3.预埋铁件 4.C25混凝土基础 5.9M高路灯安装包括200w光源及电线
8 | 景观照明灯 | 盏 | 18 | 463.56 | 8344.08 | 1.雕塑照明射灯含射灯混凝土基础制安
9 | LED100W防爆灯 | 盏 | 9 | 358.65 | 3227.85 | LED100W防爆灯
10 | 动力配电箱 | 个 | 1 | 3285 | 3285 | (1)名称:不锈钢防水配电箱 (2)安装方式:明装满足用户需求
11 | 设备控制箱 | 个 | 1 | 1890 | 1890 | (1)名称:不锈钢防水配电箱洗车场用 (2)安装方式:明装满足用户需求
12 | 设备控制箱（加装36伏电源变压器） | 个 | 1 | 3800 | 3800 | (1)名称:不锈钢防水配电箱 (2)安装方式:明装满足用户需求
13 | 照明开关箱 | 个 | 1 | 1350 | 1350 | (1)名称:不锈钢防水配电箱 (2)安装方式:明装满足用户需求
14 | 插座箱 | 个 | 3 | 2850 | 8550 | (1)名称:不锈钢防水配电箱 (2)安装方式:明装满足用户需求
15 | 电力电缆 | m | 46.44 | 78.62 | 3651.1128 | 铜芯电力电缆敷设截面25mm2以下(五芯电缆敷设)
16 | 电力电缆 | m | 125.3 | 29.65 | 3715.145 | 1.铜芯电力电缆敷设截面10mm2以下(五芯电缆敷设)
17 | 电力电缆头 | 个 | 6 | 235 | 1410 | (1)名称:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面35mm2以下)
18 | 管内穿线 | m | 120 | 4.36 | 523.2 | 照明线路管内穿线 铜芯导线截面(4mm2以内)
19 | 配管PC40 | m | 46.44 | 16 | 743.04 | (1)名称:刚性阻燃管 φ40×2.3 (2)配置形式:沿墙面明装
20 | 配管PC25 | m | 131.3 | 9.88 | 1297.244 | 硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(25mm以内)
21 | 配管PC20 | m | 85 | 7.94 | 674.9 | 硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(20mm以内)
22 | 配管PC20 | m | 72 | 19.24 | 1385.28 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内)
23 | 栽植乔木 | 株 | 2 | 5831.75 | 11663.5 | (1)种类:红花鸡蛋花 (2)胸径或干径:10-12cm (3)养护期:三个月
24 | 栽植乔木 | 株 | 4 | 1463.47 | 5853.88 | (1)种类:桂花A (2)胸径或干径:8-10cm (3)养护期:三个月
25 | 栽植灌木 | 株 | 8 | 3631.65 | 29053.2 | (1)种类:山茶 (2)高度*冠幅:高度320-350cm 冠幅200-220cm (3)养护期:三个月
26 | 栽植花卉 | m2 | 89 | 160.71 | 14303.19 | (1)花卉种类:彩霞变叶木 (2)株高或蓬径:高度30-35cm 冠幅20-25cm (3)单位面积株数:36株/m2 (4)养护期:三个月
27 | 铺种草皮.满铺 | m2 | 346.1 | 35 | 12113.5 | 铺种草皮.满铺
28 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 5151.37 | 5151.37 | 履带式挖掘机 1m3以内(场外运输)
|  |  |  | 小计 | 200403.8706
二、 | 不含税工程造价 |  |  |  | 200403.8706
三、 | 安全文明施工措施费 | 2% |  |  | 4008.0774
四、 | 规费 | 5.4% |  |  | 11038.2452 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费*0.3计算
五、 | 应纳税额 | 3.14% |  |  | 6765.1361 | 增值税应纳税额
六、 | 教育附加费、城市维护建设费 | 12% |  |  | 811.8163 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
七、 | 暂列金 | 10% |  |  | 20040.3871 | 按深圳市最新计价费率计价
八、 | 含税工程造价 |  |  |  | 243067.5327 | 按深圳市最新计价费率计价