**新安文体中心充电站拆除及搬迁等服务采购询价公告**

深圳市西部公共汽车有限公司是2007年9月经深圳市人民政府授权批准正式挂牌成立的公司。成立十多年来，在确保履行公交服务责任的同时，积极发挥国有股份和民营股份混合所有制的优势，不断探索磨合，实现了社会效益和经济效益的有机结合，已经成为一个管理高效、服务优质的优秀大型公交特许经营企业。

经我司研究决定，现通过询价方式采购充电站拆除及搬迁等服务。具体如下：

一、采购需求

新安文体中心充电站拆除及搬迁等服务，具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格/项目** | **单 位** | **数 量** | **备注** |
| 1 | 原有充电桩拆除 | 单枪150KW | 台 | 12 | 保护性拆除 |
| 2 | 拆除原有箱变 | 800KVA | 台 | 3 | 保护性拆除 |
| 3 | 拆除低压电缆 |  | 条 | 12 | 实际工作量已电缆实际长度为准，绑扎好并做好米标 |
| 4 | 拆除高压电缆 |  | 条 | 3 | 实际工作量已电缆实际长度为准，绑扎好并做好米标 |
| 5 | 其他零星拆除 | 烟感报警器、风扇、灭火器，监控摄像头等 | 项 | 1 |  |
| 6 | 网络配电箱 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 照明配电箱 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 货柜办公室拆除 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 运输及吊装 | 所有拆除设备需运输至指定地点并有序摆放 | 个 | 1 | 箱变运输至九围、 充电桩等其他小件运输至簕竹角 |
| 10 | 电力销户 |  | 项 | 1 | 供电局用电账户销户 |

二、服务要求

1.自采购方（一分公司技术部）下达拆除通知之日起3个工作日内完成充电站的拆除及搬迁任务，服务过程中应确保设备物资完好，状态、性能及数量与搬迁前一致。

2.搬迁所需的设备、材料及工具由中标人自行准备；

3.自觉做好安全防护工作，如服务过程中如出现设备物资损坏，由中标人照价赔偿，如出现人员伤亡由中标人自行负责。

三、成交原则

采用以“价低者得”的中标原则确定一家中标单位。报价含充电站拆除及搬迁运输费、人工物料费等一切相关费用，且报价含税（专票），如出现最低报价多于一家的情况，则由采购方从最低报价单位中，抽签确定一家中标单位。若符合要求且实际参与询价的单位不足3家时，则重新组织本次采购事宜。

四、最高限价

本次询价设最高限价100000元（总价），报价不得超过最高限价，如报价超过最高限价的，则作无效报价处理，报价含税。

五、现场勘查

如供应商认为必要时，可在公告截止日前自行联系本公告下方搬迁联系人进行实地勘查（采购方不强制要求到现场查看），确保全面了解本次充电站拆除及搬迁的实际情况，未按约定时间进行勘查的供应商视为了解并满足我司所有拆除及搬迁要求，中标后不得对服务内容提出异议。

六、其他说明

如供应商出现以下情况，则中标无效。

1.供应商有不真实投标或有违法违规行为的；

2.中标人放弃中标权或在规定期限内未能按要求签订合同的。

出现上述情况，采购方有权取消中标人的中标资格，并按照询价结果顺延确定新的中标单位。

七、合同签订及付款方式

中标单位应在询价结果确定之日起2个工作日内与我司一分公司工作人员（联系方式后附）联系，商洽合同签订及相关服务事宜，场站整体拆除、搬迁完毕并收到供应商增值税专用发票后20个工作日内一次性付清全额费用。

八、响应文件组成（以下资料均须密封）

1.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证的复印件或营业执照三证合一复印件（加盖公章）；

2.法人授权委托书及受托人身份证复印件（加盖公章）（法人代表参加询价只需提供法人代表身份证复印件）

3.电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质证明或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质证明或承装（修、试）电力设施许可证四级以上（含四级）资质证明（加盖公章）

4.报价单（加盖公章）

**以上材料齐全为完整的1份响应材料，供应商共提供响应文件1份（不分正副本）。响应文件须密封在一个文件袋中并在文件袋封面印有（或手写）本项目的名称字样。提供响应文件不齐全的或不实的或模糊不清的，采购方有权按无效报价处理。**

九、递交响应文件时间：**2024年5月10日上午12时前**，**响应文件应按附件（后附）的格式进行编制**，响应文件密封后以派专人送达或快递方式送至**深圳市宝安区西乡街道洲石路与北二路交汇处深业U中心B栋18楼采购招标部黄工处（运费自理），**逾期送达不予受理（如以快递形式递交响应文件，以采购方实际收到时间为准）。所有响应的密封文件将在我司监督部门下开封，并由询价采购小组成员进行评审，供应商无需委派人员到场，评审结果将以电话方式通知中标人，以短信方式通知落标人。

十、联系人及电话

采购招标部（询价联系人）：黄工15999574885

一分公司技术部（搬迁联系人）：程工13760231523

附件：响应文件（样式）

深圳市西部公共汽车有限公司

2024年5月6日

附件

**响 应 文 件**

单位名称：

项目名称：

联 系 人:

联系电话：

日 期：

**目 录**

（根据实际情况编制）

A1.报价单 - - - - - - 第1页

A2.营业执照 - - - - - - 第2页

A3.法人授权委托书及身份证复印件 - - - - - - 第3页

A4.电力资质证明复印件 - - - - - - 第4页

1.报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **报价**  **（含税总价，元/人民币）** | **最高限价** |
| 1 | 新安文体中心充电站拆除及搬迁服务 |  | 100000元 |

备注：此报价单是在满足询价公告内容的基础上进行的报价，报价含充电站拆除及搬迁运输费、人工物料费等一切相关费用，且报价含税。

**单位名称（盖章）：**

**法人代表或授权代表签字：**

**日期： 年 月 日**

2.法人授权委托证明书

根据深圳市西部公共汽车有限公司的询价公告，我司委托

代表本公司（单位）参加本次“新安文体中心充电站拆除及搬迁等服务”询价活动，并全权处理询价活动的一切事宜。

单 位：（盖章）

法人代表：（签名）

受委托人：（签名）

日 期:

（附授权代表身份证复印件）